## Лист1
фор мат | зо на | поз. | обозначение | наименование | кол. | примеч. | v3
. Документация
A2 |  |  | BEL22272.830СБ | Сборочный чертеж
A2 |  |  | BEL22272.830МЭ | Электромонтажный чертеж
A3 |  |  | BEL22272.830Э3 | Схема электрическая принципиальная
A4 |  |  | BEL22272.830ПЭ3 | Перечень элементов
. Детали
A2 |  | 1 | BEL22272.830.901 | Корпус | 1 | шт.
. Прочие изделия
. Изделия ф.Rittal
|  | 2 |  | Каркас шкафа 1200*1800*600мм | 1 | шт.
8286.500 (заготовка для поз.1)
|  | 3 |  | Боковые стенки 1800*600, 1к-т=2шт. | 1 | к-т
8186.235
|  | 4 |  | Фальш-панели цоколя, боковые, 600*100, 1к-т=2шт. | 1 | к-т
8601.060
|  | 5 |  | Элементы цоколя, передний и задний, 1200*100, 1к-т=2шт. | 1 | к-т
8601.200
|  | 6 |  | Выходной фильтр | 1 | шт.
3239.200
|  | 7 |  | Саморезы BZ 5,5 x 3, 1к-т=300шт. | 0.5 | к-т
2486.500
|  | 8 |  | Кабельные стяжки, 150мм, к-т=100шт. | 0.5 | к-т
2597.000
|  | 9 |  | С-профиль, для шкафа шириной 1200мм, к-т=6шт. | 2 | шт.
7102.000
|  | 10 |  | Несущая шина TS35/7,5, 2м, 1к-т=6шт. | 0.5 | к-т
2313.750
|  | 11 |  | Кабельный канал, 40х80х2000мм, 1к-т=24шт. | 5 | м
8800.750
|  | 12 |  | Кабельный канал, 60х80х2000мм, 1к-т=18шт. | 4 | м
8800.752
|  | 13 |  | Кабельный канал, 80х80х2000мм, 1к-т=12шт. | 5 | м
8800.753
|  | 14 |  | SZ Кабельный зажим, 12-18мм 25шт | 1 | к-т
7078.000
|  | 15 |  | Щеточный буртик, 2000мм | 1 | шт.
7072.200
|  | 16 |  | Монтажная панель 500х775 | 1 | шт.
8614.675
Устанавливается согласно поз. обозначениям:
. Изделия ф.Rittal
|  | 17 |  | Фильтрующий вентилятор, поток 105м3/ч, 230В AC | 1 | шт.
3239.100
|  | 18 |  | Шина заземления | 1 | PE
7113.000
|  | 19 |  | Лампа люминисцентная, 30 Вт, 230 В, 50 Гц, 987мм | 1 | EL1
4138.300
|  | 20 |  | Концевой выключатель двери с кабелем L=600мм., оранжевый | 1 | SQ1
4315.520
|  | 21 |  | Элемент подключения с автоматом 10А | 1 | Q5
2507.500
|  | 22 |  | Розетки для последовательного подключения питания 1к-т=5шт | 1 | шт.
|  |  |  | 2507.100 |  | XS2
|  | 23 |  | Штекер для последовательного подключения питания 1к-т=5 шт. | 1 | шт.
|  |  |  | 2507.200 |  | XS1
|  | 24 |  | Регулятор внутренней температуры | 1 | SK1
3110.000
|  | 25 |  | Розетка с заземляющим контактом, 220В, 50Гц, 1к-т=2шт | 1 | шт.
|  |  |  | 2506.100 |  | XS3
. Изделия ф.Rockwell Automation
|  | 26 |  | Модуль процессора | 1 | A0
1756-L62
|  | 27 |  | Энергонезависимая память, карта CompactFlash 128МБ | 1 | для поз. 26
1784-CF128
|  | 28 |  | Модуль связи ControlNet | 1 | A1
1756-CNBR
|  | 29 |  | Модуль аналоговых ввода | 6 | A2..A7
1756-IF16
|  | 30 |  | Модуль дискретных входов | 1 | A14
1756-IB32
|  | 31 |  | Модуль дискретных выходов | 1 | A15
1756-OB32
|  | 32 |  | Модуль аналоговых выходов | 3 | A10..A12
1756-OF8
|  | 33 |  | Клемный блок 36 клемм | 8 | для поз.
|  |  |  | 1756-TBCH |  | 29, 30, 31
|  | 34 |  | Клемный блок 20 клемм | 3 | для поз. 32
1756-TBNH
|  | 35 |  | Перемычка | 6 | шт.
|  |  |  | 1756-JMPR |  | для поз. 29
|  | 36 |  | Шассси монтажное, 17 слотов | 1 | A17
1756-A17
|  | 37 |  | Модуль резервирования питания шасси контроллера | 1 | G6
1756-PSCA2
|  | 38 |  | Кабель подключения резервируемого блока питания контроллера | 2 | W1, W2
1756-CPR2
|  | 39 |  | Источник питания резервируемый, 220В AC, 75Вт | 2 | G3, G4
1756-PA75R
|  | 40 |  | Заглушка слотовая | 4 | для поз. 36
1756-N2
|  | 41 |  | Источник питания, 220В AC/24В DC, 10А | 2 | G1, G2
1606-XLS240E
|  | 42 |  | Модуль резервирования питания | 1 | G5
1606-XLSRED
|  | 43 |  | Ответвитель ControlNet | 2 | W3, W4
1786-TPS
. Изделия ф.Phoenix Contact
|  | 44 |  | Реле сопряжения PLC-RSC- 24DC/21, 24В dc, 1 перкл. контакт | 60 | K1..K41,
|  |  |  | 2966171 |  | K46..K64
|  | 45 |  | Реле сопряжения PLC-RSC- 24DC/21-21, 24В dc, 2 перкл. контакта | 4 | K42..K45
2967060
|  | 46 |  | Нарезаемая перемычка FBST 500-PLC RD, красная 500мм, уп=20шт. | 1 | шт.
|  |  |  | 2966786 |  | 44, 45
|  | 47 |  | Нарезаемая перемычка FBST 500-PLC BU, синяя 500мм, уп=20шт. | 1 | шт.
|  |  |  | 2966692 |  | 44, 45
|  | 48 |  | Концевой держатель CLIPFIX 35 | 3 | шт.
|  |  |  | 3022218 |  | 44, 45
|  | 49 |  | Адаптер питания MINI MCR-SL-PTB | 1 | G7
2864134
|  | 50 |  | Разъем питания ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN | 15 | XS4..XS18
2869728
|  | 51 |  | Преобразователь питающий MINI MCR-SL-RPS-I-I | 23 | U1..U23
2864422
|  | 52 |  | Преобразователь двухканальный MINI MCR-SL-UI-2I-NC | 6 | UD1..UD6
2864176
|  | 53 |  | Перемычка FBS 2-6 красная | 3 | шт.
|  |  |  | 3030336 |  | X2, X3
|  | 54 |  | Перемычка FBS 20-6 красная | 2 | шт.
|  |  |  | 3030365 |  | XT14, XT15
|  | 55 |  | Перемычка FBS 2-6 синяя | 2 | шт.
|  |  |  | 3036932 |  | X2
|  | 56 |  | Перемычка FBS 20-6 BU синяя | 9 | шт.
|  |  |  | 3036932 |  | XT2...XT4,
XT6,
XT10..XT12
|  | 57 |  | Концевой держатель CLIPFIX 35-5 | 23 | шт.
3022276
|  | 58 |  | Клемма 2-х ярусная с размыкателем UTTB 4-MT | 188 | шт.
|  |  |  | 3044775 |  | X4..X6,
XT2..XT4,
XT6,
XT10..XT12,
XT14, XT15
|  | 59 |  | Концевая крышка D-UTTB 2,5/4 | 12 | шт.
|  |  |  | 3047293 |  | для поз. 58
|  | 60 |  | Проставка DP-UTTB 2,5/4 | 12 | шт.
|  |  |  | 3047303 |  | для поз. 58
|  | 61 |  | Клемма UT4-QUATTRO серая | 8 | шт.
|  |  |  | 3044571 |  | X1..X3
|  | 62 |  | Клемма UT4-QUATTRO BU синяя | 16 | шт.
|  |  |  | 3044584 |  | X1..X3
|  | 63 |  | Клемма UT4-QUATTRO-PE желто-зеленая | 2 | шт.
|  |  |  | 3044597 |  | X1
|  | 64 |  | Концевая крышка D-UT 2,5/4-QUATTRO | 3 | шт.
|  |  |  | 3047170 |  | для поз. 61..63
|  | 65 |  | Клемма 3-х ярусная с размыкателем UT 4-PE/L/MT | 32 | шт.
|  |  |  | 3214364 |  | XT5,XT7
|  | 66 |  | Маркировка, 1полоса-10 клемм, уп=10шт. ZB 6:UNB | 56 | полос
1051003
|  | 67 |  | Держатель маркировки клемм KLM3, 1к-т=100шт | 19 | шт
0811969
|  | 68 |  | Изделия для нанесения надписей | х | *)
|  | 69 |  | Наконечники проводов | х | *)
. Изделия ф. Siemens
|  | 70 |  | Автоматический выключатель 1+N, Iном=10А , х-ка С | 2 | Q1,Q2
5SY4 510-7
|  | 71 |  | Автоматический выключатель Iном=6А , х-ка C | 4 | Q6..Q9
5SY4106-7
|  | 72 |  | Автоматический выключатель, Iном=2А, х-ка C | 1 | Q14
5SY4102-7
|  | 73 |  | Автоматический выключатель, Iном=1А, х-ка C | 6 | Q3,Q4,
|  |  |  | 5SY4101-7 |  | Q10..Q13
. Материалы
|  | 74 |  | Провод ПВ3-0,5 450 синий | 400 | м
ГОСТ 6323-79
|  | 75 |  | Провод ПВ3-1,5 450 синий | 20 | м
ГОСТ 6323-79
|  | 76 |  | Провод ПВЗ-0,5 450 красный | 20 | м
ГОСТ 6323-79
|  | 77 |  | Провод ПВЗ-0,75 450 голубой | 10 | м
ГОСТ 6323-79
|  | 78 |  | Провод ПВЗ-1,5 450 зелено-жёлтый | 20 | м
ГОСТ 6323-79
*) - материалы изготовителя

## Template
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Документ
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. | [6 empty] | Объект |  | Лит. | Лист |  | Листов
| Пров. | [9 empty] | 1
БЕЛОРГСИНТЕЗ
Н. контр.
Утв.
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
2
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4

## Output
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
Документация
| A2 |  |  |  | BEL22272.830СБ |  |  |  | Сборочный чертеж
| A2 |  |  |  | BEL22272.830МЭ |  |  |  | Электромонтажный чертеж
| A3 |  |  |  | BEL22272.830Э3 |  |  |  | Схема электрическая
принципиальная
| A4 |  |  |  | BEL22272.830ПЭ3 |  |  |  | Перечень элементов
Детали
| A2 |  | 1 |  | BEL22272.830.901 |  |  |  | Корпус |  | 1 | шт.
Прочие изделия
Изделия ф.Rittal
|  |  | 2 | [5 empty] | Каркас шкафа 1200*1800*600мм |  | 1 | шт.
Подп. и дата | [8 empty] | 8286.500 (заготовка для поз.1)
|  |  | 3 | [5 empty] | Боковые стенки 1800*600, |  | 1 | к-т
1к-т=2шт.
Инв. № дубл. | [8 empty] | 8186.235
|  |  | 4 | [5 empty] | Фальш-панели цоколя, боковые, |  | 1 | к-т
Взам. инв. № | [8 empty] | 600*100, 1к-т=2шт.
8601.060
Подп. и дата |  |  | 5 | [5 empty] | Элементы цоколя, передний и |  | 1 | к-т
задний, 1200*100, 1к-т=2шт.
Документ
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. | [6 empty] | Объект |  | Лит. | Лист |  | Листов
| Пров. | [9 empty] | 1 |  | 11
БЕЛОРГСИНТЕЗ
Н. контр.
Утв.
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
8601.200
|  |  | 6 | [5 empty] | Выходной фильтр |  | 1 | шт.
3239.200
|  |  | 7 | [5 empty] | Саморезы BZ 5,5 x 3, |  | 0.5 | к-т
1к-т=300шт.
2486.500
|  |  | 8 | [5 empty] | Кабельные стяжки, 150мм, |  | 0.5 | к-т
к-т=100шт.
2597.000
|  |  | 9 | [5 empty] | С-профиль, для шкафа шириной |  | 2 | шт.
1200мм, к-т=6шт.
7102.000
Подп. и дата
|  |  | 10 | [5 empty] | Несущая шина TS35/7,5, 2м, |  | 0.5 | к-т
1к-т=6шт.
2313.750
Инв. № дубл.
|  |  | 11 | [5 empty] | Кабельный канал, 40х80х2000мм, |  | 5 | м
1к-т=24шт.
Взам. инв. № | [8 empty] | 8800.750
|  |  | 12 | [5 empty] | Кабельный канал, 60х80х2000мм, |  | 4 | м
Подп. и дата | [8 empty] | 1к-т=18шт.
8800.752
|  |  | 13 | [5 empty] | Кабельный канал, 80х80х2000мм, |  | 5 | м
Инв. № подл. | [8 empty] | 1к-т=12шт.
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
2
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
8800.753
|  |  | 14 | [5 empty] | SZ Кабельный зажим, 12-18мм |  | 1 | к-т
25шт
7078.000
|  |  | 15 | [5 empty] | Щеточный буртик, 2000мм |  | 1 | шт.
7072.200
|  |  | 16 | [5 empty] | Монтажная панель 500х775 |  | 1 | шт.
8614.675
Устанавливается согласно поз.
обозначениям:
Изделия ф.Rittal
Подп. и дата
|  |  | 17 | [5 empty] | Фильтрующий вентилятор, |  | 1 | шт.
поток 105м3/ч, 230В AC
3239.100
Инв. № дубл.
|  |  | 18 | [5 empty] | Шина заземления |  | 1 | PE
7113.000
Взам. инв. №
|  |  | 19 | [5 empty] | Лампа люминисцентная, 30 Вт, |  | 1 | EL1
230 В, 50 Гц, 987мм
Подп. и дата | [8 empty] | 4138.300
|  |  | 20 | [5 empty] | Концевой выключатель двери с |  | 1 | SQ1
кабелем L=600мм., оранжевый
Инв. № подл. | [8 empty] | 4315.520
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
3
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
|  |  | 21 | [5 empty] | Элемент подключения с |  | 1 | Q5
автоматом 10А
2507.500
|  |  | 22 | [5 empty] | Розетки для последовательного |  | 1 | шт.
[9 empty] | подключения питания 1к-т=5шт |  |  | XS2
2507.100
|  |  | 23 | [5 empty] | Штекер для последовательного |  | 1 | шт.
[9 empty] | подключения питания 1к-т=5 |  |  | XS1
шт.
2507.200
|  |  | 24 | [5 empty] | Регулятор внутренней |  | 1 | SK1
температуры
Подп. и дата | [8 empty] | 3110.000
|  |  | 25 | [5 empty] | Розетка с заземляющим |  | 1 | шт.
[9 empty] | контактом, 220В, 50Гц, |  |  | XS3
Инв. № дубл. | [8 empty] | 1к-т=2шт
2506.100
Взам. инв. № | [8 empty] | Изделия ф.Rockwell
Automation
Подп. и дата |  |  | 26 | [5 empty] | Модуль процессора |  | 1 | A0
1756-L62
|  |  | 27 | [5 empty] | Энергонезависимая память, |  | 1 | для поз. 26
Инв. № подл. | [8 empty] | карта CompactFlash 128МБ
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
4
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
1784-CF128
|  |  | 28 | [5 empty] | Модуль связи ControlNet |  | 1 | A1
1756-CNBR
|  |  | 29 | [5 empty] | Модуль аналоговых ввода |  | 6 | A2..A7
1756-IF16
|  |  | 30 | [5 empty] | Модуль дискретных входов |  | 1 | A14
1756-IB32
|  |  | 31 | [5 empty] | Модуль дискретных выходов |  | 1 | A15
1756-OB32
|  |  | 32 | [5 empty] | Модуль аналоговых выходов |  | 3 | A10..A12
1756-OF8
Подп. и дата
|  |  | 33 | [5 empty] | Клемный блок 36 клемм |  | 8 | для поз.
[9 empty] | 1756-TBCH |  |  | 29, 30, 31
Инв. № дубл. |  |  | 34 | [5 empty] | Клемный блок 20 клемм |  | 3 | для поз. 32
1756-TBNH
Взам. инв. № |  |  | 35 | [5 empty] | Перемычка |  | 6 | шт.
[9 empty] | 1756-JMPR |  |  | для поз. 29
Подп. и дата |  |  | 36 | [5 empty] | Шассси монтажное, 17 слотов |  | 1 | A17
1756-A17
|  |  | 37 | [5 empty] | Модуль резервирования питания |  | 1 | G6
Инв. № подл. | [8 empty] | шасси контроллера
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
5
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
1756-PSCA2
|  |  | 38 | [5 empty] | Кабель подключения |  | 2 | W1, W2
резервируемого блока питания
контроллера
1756-CPR2
|  |  | 39 | [5 empty] | Источник питания |  | 2 | G3, G4
резервируемый, 220В AC, 75Вт
1756-PA75R
|  |  | 40 | [5 empty] | Заглушка слотовая |  | 4 | для поз. 36
1756-N2
|  |  | 41 | [5 empty] | Источник питания, 220В AC/24В |  | 2 | G1, G2
DC, 10А
Подп. и дата | [8 empty] | 1606-XLS240E
|  |  | 42 | [5 empty] | Модуль резервирования питания |  | 1 | G5
1606-XLSRED
Инв. № дубл.
|  |  | 43 | [5 empty] | Ответвитель ControlNet |  | 2 | W3, W4
1786-TPS
Взам. инв. №
Изделия ф.Phoenix Contact
Подп. и дата |  |  | 44 | [5 empty] | Реле сопряжения PLC-RSC- |  | 60 | K1..K41,
[9 empty] | 24DC/21, 24В dc, 1 перкл. |  |  | K46..K64
контакт
2966171
Инв. № подл.
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
6
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
|  |  | 45 | [5 empty] | Реле сопряжения PLC-RSC- |  | 4 | K42..K45
24DC/21-21, 24В dc, 2 перкл.
контакта
2967060
|  |  | 46 | [5 empty] | Нарезаемая перемычка FBST |  | 1 | шт.
[9 empty] | 500-PLC RD, красная 500мм, |  |  | 44, 45
уп=20шт.
2966786
|  |  | 47 | [5 empty] | Нарезаемая перемычка FBST |  | 1 | шт.
[9 empty] | 500-PLC BU, синяя 500мм, |  |  | 44, 45
уп=20шт.
2966692
|  |  | 48 | [5 empty] | Концевой держатель CLIPFIX 35 |  | 3 | шт.
Подп. и дата | [8 empty] | 3022218 |  |  | 44, 45
|  |  | 49 | [5 empty] | Адаптер питания MINI |  | 1 | G7
MCR-SL-PTB
Инв. № дубл. | [8 empty] | 2864134
|  |  | 50 | [5 empty] | Разъем питания ME 6,2 TBUS-2 |  | 15 | XS4..XS18
Взам. инв. № | [8 empty] | 1,5/5-ST-3,81 GN
2869728
Подп. и дата |  |  | 51 | [5 empty] | Преобразователь питающий MINI |  | 23 | U1..U23
MCR-SL-RPS-I-I
2864422
Инв. № подл. |  |  | 52 | [5 empty] | Преобразователь двухканальный |  | 6 | UD1..UD6
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
7
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
MINI MCR-SL-UI-2I-NC
2864176
|  |  | 53 | [5 empty] | Перемычка FBS 2-6 красная |  | 3 | шт.
[9 empty] | 3030336 |  |  | X2, X3
|  |  | 54 | [5 empty] | Перемычка FBS 20-6 красная |  | 2 | шт.
[9 empty] | 3030365 |  |  | XT14, XT15
|  |  | 55 | [5 empty] | Перемычка FBS 2-6 синяя |  | 2 | шт.
[9 empty] | 3036932 |  |  | X2
|  |  | 56 | [5 empty] | Перемычка FBS 20-6 BU синяя |  | 9 | шт.
[9 empty] | 3036932 |  |  | XT2...XT4,
XT6,
XT10..XT12
Подп. и дата
|  |  | 57 | [5 empty] | Концевой держатель CLIPFIX |  | 23 | шт.
35-5
3022276
Инв. № дубл.
|  |  | 58 | [5 empty] | Клемма 2-х ярусная с |  | 188 | шт.
[9 empty] | размыкателем UTTB 4-MT |  |  | X4..X6,
Взам. инв. № | [8 empty] | 3044775
XT2..XT4,
XT6,
Подп. и дата | [11 empty] | XT10..XT12,
XT14, XT15
|  |  | 59 | [5 empty] | Концевая крышка D-UTTB 2,5/4 |  | 12 | шт.
Инв. № подл. | [8 empty] | 3047293 |  |  | для поз. 58
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
8
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
|  |  | 60 | [5 empty] | Проставка DP-UTTB 2,5/4 |  | 12 | шт.
[9 empty] | 3047303 |  |  | для поз. 58
|  |  | 61 | [5 empty] | Клемма UT4-QUATTRO серая |  | 8 | шт.
[9 empty] | 3044571 |  |  | X1..X3
|  |  | 62 | [5 empty] | Клемма UT4-QUATTRO BU синяя |  | 16 | шт.
[9 empty] | 3044584 |  |  | X1..X3
|  |  | 63 | [5 empty] | Клемма UT4-QUATTRO-PE |  | 2 | шт.
[9 empty] | желто-зеленая |  |  | X1
3044597
|  |  | 64 | [5 empty] | Концевая крышка D-UT |  | 3 | шт.
[9 empty] | 2,5/4-QUATTRO |  |  | для поз. 61..63
Подп. и дата | [8 empty] | 3047170
|  |  | 65 | [5 empty] | Клемма 3-х ярусная с |  | 32 | шт.
[9 empty] | размыкателем UT 4-PE/L/MT |  |  | XT5,XT7
Инв. № дубл. | [8 empty] | 3214364
|  |  | 66 | [5 empty] | Маркировка, 1полоса-10 клемм, |  | 56 | полос
Взам. инв. № | [8 empty] | уп=10шт. ZB 6:UNB
1051003
Подп. и дата |  |  | 67 | [5 empty] | Держатель маркировки клемм |  | 19 | шт
KLM3, 1к-т=100шт
0811969
Инв. № подл. |  |  | 68 | [5 empty] | Изделия для нанесения надписей |  | х | *)
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
9
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
|  |  | 69 | [5 empty] | Наконечники проводов |  | х | *)
Изделия ф. Siemens
|  |  | 70 | [5 empty] | Автоматический выключатель |  | 2 | Q1,Q2
1+N, Iном=10А , х-ка С
5SY4 510-7
|  |  | 71 | [5 empty] | Автоматический выключатель |  | 4 | Q6..Q9
Iном=6А , х-ка C
5SY4106-7
|  |  | 72 | [5 empty] | Автоматический выключатель, |  | 1 | Q14
Iном=2А, х-ка C
5SY4102-7
Подп. и дата
|  |  | 73 | [5 empty] | Автоматический выключатель, |  | 6 | Q3,Q4,
[9 empty] | Iном=1А, х-ка C |  |  | Q10..Q13
5SY4101-7
Инв. № дубл.
Материалы
Взам. инв. № |  |  | 74 | [5 empty] | Провод ПВ3-0,5 450 синий |  | 400 | м
ГОСТ 6323-79
Подп. и дата |  |  | 75 | [5 empty] | Провод ПВ3-1,5 450 синий |  | 20 | м
ГОСТ 6323-79
|  |  | 76 | [5 empty] | Провод ПВЗ-0,5 450 красный |  | 20 | м
Инв. № подл. | [8 empty] | ГОСТ 6323-79
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
10
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4
| Формат | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | Кол. | Приме- чание
|  |  | 77 | [5 empty] | Провод ПВЗ-0,75 450 голубой |  | 10 | м
ГОСТ 6323-79
|  |  | 78 | [5 empty] | Провод ПВЗ-1,5 450 |  | 20 | м
зелено-жёлтый
ГОСТ 6323-79
*) - материалы изготовителя
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[8 empty] | Документ |  |  |  |  | Лист
11
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата
[8 empty] | Копировал: |  | Формат А4